## Capa
NEXA RESOURCES ARIPUANÃ
TÍTULO: |  |  |  | Nº NEXA: |  |  |  | FOLHA:
REFORMA DAS UBSs E HM PROJETO EXECUTVO UBS CONSELVAN PLANILHA DE QUANTIDADES - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | PQ-I726418001-0000ARQ0509
|  |  |  | Nº EMITENTE: |  |  |  | REV.:
|  |  |  | 7074266 |  |  |  | 5
REVISÕES
TE: TIPO DE EMISSÃO:
A - PARA CONHECIMENTO |  |  | D - PARA COMPRA | G - FINAL/CERTIFICADO
B - PARA APROVAÇÃO |  |  | E - PARA CONSTRUÇÃO | H - CANCELADO
C - PARA COTAÇÃO |  |  | F - APROVADO | I - CONFORME CONSTRUÍDO / ASBUILT
REV.: | TE | Descrição |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data
0 | B | Para Aprovação |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-09-21
1 | F | Aprovado |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-10-14
2 | F | Aprovado |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-10-15
3 | F | Aprovado |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-10-16
4 | F | Aprovado |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-10-22
5 | E | Para Construção |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-11-19
Este documento contém informações confidenciais. O conteúdo deste documento é de propriedade integral da NEXA. Este documento não pode ser reproduzido nem retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para fins pessoais, particularmente para a execução do que aqui está representado sem a expressa autorização da NEXA.

## PQ
NEXA RESOURCES ARIPUANÃ
TÍTULO: | [8 empty] | Nº NEXA: | [7 empty] | FOLHA:
REFORMA DAS UBSs E HM PROJETO EXECUTVO UBS CONSELVAN PLANILHA DE QUANTIDADES - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | PQ-I726418001-0000ARQ0509
[9 empty] | Nº EMITENTE: | [7 empty] | REV.:
[9 empty] | 7074266 | [7 empty] | 5
ITEM | PACOTE | EAP |  |  | DISCIPLINA |  | TAG | DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO | QTE | UNID. | PESO (kg) | FORNECIMENTO (R$) |  | MONTAGEM (R$) |  | TOTAL GERAL
|  | 1o NÍVEL | 2o NÍVEL | 3o NÍVEL | 4o NÍVEL | 5o NÍVEL | [6 empty] | VALOR UNIT. | TOTAL | VALOR UNIT. | TOTAL
[8 empty] | HIDRÁULICA - DESENHOS DE REFERÊNCIA DE-I726418001-0000ARQ0636 DE-I726418001-0000ARQ0637 DE-I726418001-0000ARQ0638 DE-I726418001-0000ARQ0639 DE-I726418001-0000ARQ0640 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | [7 empty] | Água Fria Potável | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Marrom Ø 25mm |  | 156 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Marrom Ø 32mm |  | 56 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Marrom Ø 40mm |  | 26 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Marrom Ø 50mm |  | 36 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 90º PVC Marrom Ø 25mm |  | 77 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 90º PVC Marrom Ø 32mm |  | 4 | PÇ
1.7 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 90º PVC Marrom Ø 50mm |  | 8 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 90º PVC Bucha Latão Ø 25mm |  | 47 | PÇ
1.9 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Bucha de Redução PVC Soldável 32x25 |  | 8 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Bucha de Redução PVC Soldável 40x32 |  | 2 | PÇ
1.11 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tê PVC Soldável Ø 25mm |  | 23 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tê PVC Soldável Ø 40mm |  | 4 | PÇ
1.13 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tê PVC Soldável Ø 32x25mm |  | 12 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tê PVC Soldável Ø 40x25mm |  | 2 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tê PVC Soldável Ø 40x32mm |  | 4 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Registro Gaveta Ø 25mm |  | 40 | PÇ
1.17 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Registro Gaveta Ø 50mm |  | 2 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Registro Gaveta Ø 60mm |  | 2 | PÇ
1.19 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Valvula de Retenção - 50mm |  | 2 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.20 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Conjunto de de bombas de pressurização completos - Vazão 12m³/h Pressão 15mca |  | 2 | CJ
2 | [7 empty] | Esgotos / Ventilação | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Branco série R Ø40mm |  | 66 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Branco série R Ø50mm |  | 106 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Branco série R Ø100mm |  | 110 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 90° PVC Branco série R Ø40mm |  | 50 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 90° PVC Branco série R Ø50mm |  | 56 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 90° PVC Branco série R Ø100mm |  | 12 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 45° PVC Branco série R Ø40mm |  | 25 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 45° PVC Branco série R Ø50mm |  | 25 | PÇ
2.9 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 45° PVC Branco série R Ø100mm |  | 10 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tê PVC Branco série R 50mm |  | 26 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tê PVC Branco série R 100mm |  | 8 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Junção Simples 100x50 mm |  | 15 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Junção Simples 100 mm |  | 8 | PÇ
2.14 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Junção Simples 50 mm |  | 6 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Junção Simples 40 mm |  | 4 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Redução PVC Branco série R 100x50 |  | 4 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Ralo Sifonado 100x150x50mm |  | 15 | PÇ
2.18 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Ralo Seco de Esgoto 100x100x40mm |  | 1 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.19 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Terminal de Ventilação Ø50mm |  | 9 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.20 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Caixa de Gordura Anti-Infiltração 400x400mm, em PVC, com tampa |  | 1 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | [7 empty] | Água Pluvial | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Branco série R Ø100mm |  | 12 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Branco série R Ø150mm |  | 26 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Tubo PVC Branco série R Ø200mm |  | 36 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 90° PVC Branco série R Ø100mm |  | 6 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Joelho 45° PVC Branco série R Ø150mm |  | 2 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Junção PVC Branco série R Ø150mm |  | 6 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Grelha hemisférica em F°F° |  | 6 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Conjunto de Bomba Submersível Completa para Aguas pluviais Vazão 3m³/h Pressão 3 mca |  | 1 | CJ |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | [7 empty] | Civil | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.1 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Execução de Caixas de Passagem e Inspeção conforme projeto executivo |  | 15 | PÇ |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Sistema de tratamento de Esgoto compacto (fossa+filtro) Biodigestor Acqualimp – 3000L, inclusive caixa de gradeamento e sumidouro, conforme projeto executivo |  | 1 | CJ |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e instalação de Reservatório tubular em aço carbono capacidade de 5000 litros duas células com suporte de tubulação, alimentação em tubo PVC 25 e saída PVC 60 com tampa de inspeção, grade de segurança e escada padrão, inclusive filtro NATURAL TEC, e caixa de limpeza, conforme projeto e especificação do fornecedor |  | 1 | CJ |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 |  | 00 | 00 |  | ARQ | DT |  | Fornecimento e Aplicação de Bomba pressurizadora com variador de frequência, Vazão: 5m³/h – pressão 12 m.c.a 1cv 220V trifásica |  | 1 | CJ |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Orientações
NEXA RESOURCES ARIPUANÃ
TÍTULO: |  |  | Nº NEXA: | FOLHA:
REFORMA DAS UBSs E HM PROJETO EXECUTVO UBS CONSELVAN PLANILHA DE QUANTIDADES - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | PQ-I726418001-0000ARQ0509
|  |  | Nº EMITENTE: | REV.:
|  |  | 7074266 | 5
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA
1. PACOTE: Conforme Definição da Política de Aquisição e Contratação (PAC)
2. EAP - 1° Nível (Área): Conforme PD-GPB-GPR-002-PT e informado na reunião de Kick-Off-Meeting
3. EAP - 2° Nível (Subárea / Seção): Conforme PD-GPB-GPR-002-PT e Informado na Reunião de Kick-Off-Meeting
4. EAP - 3° Nível: Definição da Equipe do Projeto Quanto à Utilização ou não desta coluna devido à complexidade e Dimensão de Cada Projeto. A nomenclatura à ser usada deverá ser informada pela Nexa na reunião de Kick-Off-Meeting.
5. DISCIPLINA - 4° Nível: Preenchimento Conforme Tabela Abaixo, Seguindo PD-GPB-GPR-002-PT:
ARQ | Arquitetura
AUT | Automação
CIV | Civil
COR | Cooordenação
ELE | Elétrica
GEO | Geologia
GRL | Geral
INF | Infraestrutura
INS | Instrumentação
LVR | Lavra
MEC | Mecânica
MET | Estrutura Metálica
PCD | Processo
TIC | Telecomunicações e Tecnologia da Informação
TUB | Tubulação
SMA | Segurança e Meio Ambiente
6. DISCIPLINA - 5° Nível: Preenchimento Conforme Tabela Abaixo:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ITENS |  | DISCIPLINA GERADORA | DESCRIPTION
DA | Site Development | Obras e Serviços para Preparação do Site para o projeto. Desmontagens, Demolições, mobilizaçao das empresas para execução das atividades |  | TODAS | Site Development | DIRETO
DB | Infraestrutura | Movimentação de terras, dispositivos de drenagem, sub-base, bases, leitos de arruamento, pavimentos rígidos, semi-rígidos e flexíveis |  | INF / CIV | Infraestructure
DC | Concreto | Infraestutura, superestrutura, escavações, fundações, forma, armações e concreto |  | CIV | Concrete
DD | Arquitetura | Esquadrias, revestimentos, alvenarias, pinturas, portas, telhados, etc. |  | ARQ | Architectural works
DE | Equipamentos Elétricos | Transformadores, CCM´s, QDF, QDL, QDC, No Break, geradores, estabilizadores, eletrocentros, etc |  | ELE | Electrical Equipment
DF | Elétrica Geral | Linhas de transmissão, redes de distribuição, eletrocalhas, Bandejamento, Eletrodutos, luminárias, aterramento, SPDA, miscelâneas. |  | ELE / INS / AUT | Electrical Bulks
DG | Cabos | Cabos de força, controle, alimentação auxiliar, cabos de rede |  | ELE / INS / AUT | Cables
DH | Equipamentos de Automação | PLC, sistemas de controle, remotas de comunicação, SDAI, Rack de comunicação |  | AUT | Automation Equipment
DI | Instrumentação | Instrumentos em geral (temperatura, pressão, densidade, válvulas de controle, etc) |  | INS | Instrumentation
DJ | Telecomunicações e TI | CFTV, rede de dados, telefonia, rádio, DG´s, |  | TIC | Telecommunications and IT
DM | Equipamentos Mecânicos | Equipamentos Mecânicos rotativos, estáticos referentes ao processo, mineração, usinas, utilidades, para oficina e para manutenção. |  | MEC | Mechanical Equipment
DN | Equipamentos Móveis | Equipamento Móveis, referente a operação da mina/usina. |  | MEC | Mobile Equipments
DQ | Caldeiraria | Tanques, silos e caldeiraria em geral |  | MEC | Plate Work - Mechanical Bulks
DR | Pintura, Revestimentos, Refratário e Isolamento | Refratário, Isolamento, Pintura e Revestimento de estruturas, caldeirarias, tubulações, equipamentos, etc |  | MEC / TUB / ARQ/ CIV | Painting & Coatings / Refractory / Insulation
DS | Estrutura Metálica | Estruturas Metálicas para sustentação de equipamentos, plataformas, escadas metálicas, pipe e cable racks e suportes especiais, coberturas em telhas metálicas, fechamento, parafusos e miscelâneas |  | MET | Structural Steel work
DT | Tubulação | Tubulações, acessórios, suportes, válvulas manuais |  | TUB | Piping & Fittings
IA | Owner Costs | Consultorias, aquisição de terras, direitos minerários, licenças de sistemas, sustentabilidade, software especiais, sondagens, taxas e responsabilidade legais. |  | COR | Owner Costs | INDIRETO
IB | Owner Team | Gerenciamento, apoio a engenharia, estrutura corporativa, apoio a suprimentos e apoio a construção |  | COR | Owner Team
IC | Estrutura e Serviços Temporários | Construções temporárias, acessos temporários, escritório e infraestrutura temporária, etc |  | COR | Temporary Facilities
ID | Despesas Pré-Operacionais | First Fill, comissionamento, start up, ramp up, assitência técnica de fornecedores, treinamento em novos sistemas, insumos e primeira carga |  | COR | Pre-Operation Expenses
IE | Engenharia | Engenharia Conceitual, básica e detalhada, FEL |  | COR | Engineering
IF | Partner Team | EPCM |  | COR | Partner Team
7. DESCRIÇÃO: Descrição do Item, seguindo os Padrões Utilizados Pela Nexa.
8. FORNECIMENTO: Responsabilidade de Fornecimento do Material / Equipamento / Instrumento. Deve ser preenchido com NEXA para os itens que a Nexa irá fornecer e a contratada irá montar e preenchido com CONTRATADA os itens que serão fornecidos e montados pela contratada.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
NEXA | Responsabilidade de Fornecimento do material / equipamento / instrumento da NEXA
CONTRATADA | Responsabilidade de Fornecimento do material / equipamento / instrumento da CONTRATADA
9. OBSERVAÇÕES:
- Inserir os quantitativos na PQ sem majoração devido a imprecisão do projeto.
- Desmontagens e demolições devem estar inclusos na disciplina (5o Nível) DA - Site Development
- Ao revisar a Planilha de Quantidades, destacar as células de acordo com o quadro abaixo:
Inclusão de Novos Itens
Modificação de Descrição, unidade ou quantitativos
Exclusão de Itens, zerando o quantitativo